[System Schröders Türen + Tore auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/66277)

**1 Deckenklappen**

**1.1 Mehrzweck-Deckenklappen**

**1.1.1 Stahldeckenklappe System Schröders DKN-2**

**Zweiflügelige Stahl-Deckenklappe „System Schröders DKN-2“**

Zweiflügelige Stahl-Deckenklappe  
bei Einsatz im Außenbereich CE-gekennzeichnet nach DIN EN 14351-1

Rohbaubreite: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm

Rohbauhöhe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm

( ) Einbruchschutz EN 1627-1630

( ) RC-1

( ) RC-2

( ) RC-3

( ) RC-4

( ) Schallschutz EN ISO 10140-1 /EN ISO 717

(bis RW,(C;Ctr) = 45 dB) \_\_\_\_ dB

( ) Wärmegedämmt (UD≥ 1,2 W/m2K) \_\_\_\_ W/m2K  
( ) erhöhte Luftdichtigkeit

(bis 4 nach nach EN 12207) Klasse \_\_\_\_\_

( ) Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

(bis Klasse C5 nach EN 12210) Klasse C\_\_\_\_\_

( ) Druck- /Sogwiderstand 3.800 Pa nach DIN EN 12211

( ) Explosionsschutz (ATEX)

Blattdicke: 68 mm

Blechdicke:

( ) 1,5 mm

( ) 1,0 mm

Blechausführung:

( ) sendzimir verzinkt V2A

( ) Edelstahl V4A

Oberfläche:  
( ) grundiert  
( ) pulverbeschichtet in RAL \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Schloss Gehflügel:  
( ) Einfallenschloss nach EN 12209 / DIN 18250  
( ) Sonderschloss \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Schloss Standflügel:

( ) Falztreibriegel  
( ) Sonderschloss \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Beschlag:

Oberseite: Klappringmuschel eingelassen  
Unterseite: Drücker Kunststoff schwarz  
( ) Sonderbeschlag \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Öffnungshilfe:  
leichtgängige Öffnung (max. Öffnungswinkel 90°) durch Öffnungshilfe  
Selbsttätiges Öffnen ab ca. 30° Öffnungswinkel

Bänder:  
zwei verdeckt liegende Türbänder

Zarge:

ZG mit EPDM-Gummidichtung oder Silikon- Gummidichtung

( ) Eckzarge

( ) Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge  
Wanddicke \_\_\_\_\_mm

Begehbarkeit:  
( ) begehbar mit  
( ) Alu-Riffelblech  
( ) Gitterrost

Einbau in :  
( ) Beton  
( ) Porenbeton  
() Sonderdecken \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sonderausstattung (z. B. Feststellanlage, Sicherungstechnik):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Weitere Informationen:

Theo Schröders Entwicklung und Beratung GmbH  
Zechenring 23, 41836 Hückelhoven  
Tel. 02433-93901-60  
info@system-schroeders.de  
www.system-schroeders.de

**Menge:** ..........

**Einheit:** St

**EP:** ..........

**GP:** ..........

[System Schröders Türen + Tore auf heinze.de](https://www.heinze.de/themenkosmos/66277)